| АДМИНИСТРАЦИЯ Александровского сельсовета |
| --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |
| 01.03.2018 | с.Александровка |  |  | № 07-пг |

Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов Александровского сельсовета

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Александровского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Александровского сельсовета (приложение 1)

2. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов Александровского сельсовета (приложение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление в печатном издании «Александровский вестник» и на официальном сайте администрации Александровского сельсовета (http://aleksandrovka.bdu.su/)

5. Постановление вступает в силу в день его опубликования в «Александровском вестнике».

Глава сельсовета                                                                                    И.Н. Белоусова

Приложение 1

к постановлению администрации

Александровского сельсовета

от 01.03.2018 № 07-пг

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях  и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Александровского сельсовета

| № п/п | Наименование зданий и помещений | Защища-емая площадь | Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Порош-ковый огнету-шитель ОП-4 (или анало-гичный) | ящик с песком емкос-тью 0,5 куб. м | бочка с водой и ведро | багор, топор, лопата |
| 1 | Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания | Здание | - | - | 1 (*) | 1, 1, 1 (*) |
| 2 | Частные жилые дома для постоянного проживания | Здание | - | - | 1 (*) | 1, 1, 1 |
| 3 | Индивидуальные гаражи | Гараж | - | - | - | - |
| 4 | Многоквартирные жилые дома | Квартира | - | - | - | - |

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).

2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.

3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.

4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

Приложение 2

к постановлению администрации

Александровского сельсовета

от 01.03.2018 № 07-пг

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования

сельских населенных пунктов Александровского сельсовета

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители: - Углекислотный (ОУ 3); - порошковые (ОП 4) | 2 1 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 4 |
| 4 | Багор | 2 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |